МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

Фармацевтичний факультет

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

_________Белей Н.М.

«___»___________2023 р.

Індекс УДК 615.273:615.28:616-089.165

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

На тему:

“ Розробка складу, технології та дослідження губки гемостатичної з мірамістином ”

Виконав студент 5 курсу

денної форми навчання

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Віталій ДЕБРІВСЬКИЙ

Наукові керівники:

д.фарм.н., професор Тарас ГРОШОВИЙ

д.філос.фарм., старший викладач

старший викладач закладу вищої освіти, кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

__________________ Богдана ПАВЛЮК

ТЕРНОПІЛЬ 2023

ЗМІСТ

| Перелік умовних скорочень | 3 |
| --- | --- |
| Вступ | 4 |
| Розділ 1 Сучасний стан створення та дослідження губок гемостатичних | 7 |
| - Актуальність та особливості застосування губок гемостатичних | 7 |
| 1.2 Характеристика та особливості реєстрації медичних виробів | 11 |
| 1.3 Мірамістин – антисептик вибору | 14 |
| Розділ 2 Об’єкти та методи дослідження | 19 |
| 2.1 Загальна характеристика об’єктів дослідження | 19 |
| 2.2 Характеристика методів дослідження | 20 |
| Розділ 3 Дослідження національного ринку лікарських засобів з мірамістином. Наукове та експериментальне обгрунтування складу та технології губок. | 23 |
| 3.1 Аналіз асортименту лікарських засобів з мірамістином на фармацевтичному ринку України | 23 |
| 3.2 Вибір кількісних факторів з метою розробки складу та технології губок гемостатичних на основі желатину з мірамістином. | 30 |
| 3.3 Ідентифікація та кількісне визначення мірамістину у губках гемостатичних на основі желатину | 49 |
| Висновки | 55 |
| Список використаних джерел | 56 |
| Додатки | 68 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| АФІ ВЕРХ |  | – – | активний фармацевтичний інгредієнт високоефективна рідинна хроматографія |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВ ДР |  | – – | медичний виріб допоміжна речовина |
| ДФУ |  | – | Державна Фармакопея України |  |
| ОЦК | – |  | об'єм циркулюючої крові |  |
| ПАР |  | – | поверхнево-активна речовина |  |
| FDA (USFDA) |  | – | Food and Drug Administration (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Сполучених Штатів) |  |
| IUPAC |  | – | International Union of Pure and Applied Chemistry (Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії) |  |

ВСТУП

Актуальність теми. Кровотеча (геморагія) – витікання крові із кровоносних судин внаслідок порушення їх цілісності (пошкодження чи порушення проникності судинних стінок). У медицині вважається, що кровотечі є однією з основних причин смертності. Не зважаючи на розширення асортименту вже існуючих гемостатичних засобів, не всі вони можуть задовільнити вимоги щодо ефективності зупинення кровотечі. Особливо це помітно у військових умовах, коли ефективність, умови зберігання та вартість засобів відіграють значущу роль [1].

Губка гемостатична – засіб, що проявляє абсорбуючі, антисептичні властивості, а також стимулює регенерацію тканин [2] та застосовується у хірургії, нейрохірургії, стоматології, оториноларингології та гінекології з метою зупинення крововтрати або для закриття ранових поверхонь (при опіках, трофічних виразках, ранах). Губки виготовляють з різноманітних кровоспинних матеріалів, а саме желатину, целюлози, колагену, хітозану, та інших матеріалів, які здатні забезпечувати необхідний гемостатичний ефект [3]

Губка є універсальною формою, в склад якої можна ввести різні активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), зокрема і антисептики, які проявлятимуть додаткову бактерицидну дією.

Губка гемостатична, що виготовлена на основі желатину не володіє внутрішньою гемостатичною дією, проте індукує гемостаз за рахунок своєї пористої структури. Наповнюючись кров’ю в структурі губки, тромбоцити вступають у тісний контакт і починають “злипатись”, власне, ініціюючи каскад згортання у місці накладання [3]. Доступність, простота у використанні, а також швидка кровоспинна активність, низька вартість є їх перевагами над іншими основами для виготовлення губок гемостатичних [4].

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є теоретичне та експериментальне обґрунтування складу, опрацювання технології та методик контролю якості губок гемостатичних на основі желатину з мірамістином.

Для досягнення вказаної мети необхідним було вирішення наступних завдань:

1) проаналізувати та систематизувати дані літературних джерел в Україні та світі щодо особливостей використання та технології губок гемостатичних;

2) обґрунтувати актуальність розробки губки гемостатичної на основі желатину із мірамістином;

3) дослідити асортимент зареєстрованих на фармацевтичному ринку України лікарських засобів з мірамістином;

4) використовуючи дизайн експерименту теоретично та експериментально обґрунтувати склад, розробити технологію губки гемостатичної з мірамістином;

5) провести фізико-хімічні та фармако-технологічні дослідження з метою встановлення основних показників якості розробленої губки гемостатичної із мірамістином ;

6) запропонувати методики аналізу мірамістину в розроблених губках гемостатичних на основі желатину.

Об’єкт дослідження. мірамістин, желатин медичний, пропіленгліколь, формальдегід, вода очищена.

Методи дослідження. Для вирішення завдань магістерської роботи були використані

- методи оцінки фармако-технологічних властивостей губок гемостатичних на основі желатину з мірамістином;

- математичні методи планування, обробки та відтворення результатів експериментальних досліджень;

- фізико-хімічні методи дослідження.

Публікації. За темою магістерської роботи опубліковано 6 наукових праць, у тому числі 2 статті у фахових журналах, з них 1 стаття в закордонному журналі (англійською мовою), 4 тез доповідей.

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГУБОК ГЕМОСТАТИЧНИХ

  - Актуальність та особливості застосування губок гемостатичних

Травми, яких зазнають як військові, так і цивільне населення сьогодні, значно обмежують час та ускладнюють проведення домедичної допомоги на полі бою та в місті. Власне надання вчасної, а головне, якісної та оперативної допомоги є запорукою врятованого життя людини, що зазнала поранення. Люди зазнають різноманітних видів травм та ушкоджень, беручи до прикладу, згідно аналізу причин загибелі солдатів, крововилив є основною причиною загибелі, а неконтрольована кровотеча є фактором смертності у понад 30 % населення світу [5, 6]. Аналіз смертельних випадків на полі бою свідчить, що 24 % із таких випадків на догоспітальному етапі вважались ймовірно спроможними до виживання, а 90,9 % – були зумовлені значною втратою крові [7]. Відділ нагляду за смертністю Судмедекспертної служби збройних сил США ідентифікує втрати під час бойових дій за місцем летального крововиливу [8], відповідні результати дослідження зображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 Стратифікація смертності 4596 військових на полі бою

Згідно анатомічної класифікації розділяють на:

- артеріальну кровотечу – кров червоного кольору, витікає характерним пульсуючим струменем;

- венозну кровотечу – кров темно-червоного кольору, витікає характерним бузупинним струменем;

- капілярну кровотечу – кров змішаного забарвлення попередніх видів, витікає краплинно з усієї пошкодженої поверхні, зазвичай зупиняється самотужки;

- паренхіматозну кровотечу – кров витікає швидко та великою кількістю у середину органів, найбільш небезпечний вид, що потребує найшвидшого оперативного втручання.

- комбіновану кровотечу – зустрічається при політравмі, через поєднання усіх можливих різновидів кровотеч (артеріальної – венозної –капілярної – паренхіматозної ) [1, 8].

Залежно від втрати об'єму циркулюючої крові (ОЦК) розрізняють такі види кровотеч:

- гостру – крововтрата становить від 1000 до 1200 мл ОЦК;

- помірну – 25% ОЦК;

- середню – 30-40% ОЦК;

- масивну –  понад 40% ОЦК.

У разі кровотечі організм запускає рятівні процеси збереження своєї життєдіяльності, а саме явище гемостазу – фізіологічна здатність крові, що полягає у збережені її рідкого стану, зупинці кровотечі та розчиненню тромбів опісля завершення процесу тромбоутворення, регулює каскад згортання крові [9, 10].

Контроль кровотечі це комплексний підхід, що розпочинається від місця одержання травми і аж до припинення власне крововиливу. Швидке та професійне надання медичної допомоги у догоспітальному і післяоперацийному періоді вагомо впливає на результат виживання. Не меншу значущість має терапевтична підтримка, що спрямована на зменшення очікуваних втрат крові і попередженням патологічних станів, таких як геморагічний шок [11, 12].

Для швидкої зупинки кровотечі, власне, й призначена лікарська форма у вигляді губки медичної/гемостатичної, що складається із абсорбуючого матеріалу, просоченого АФІ або без нього. У фармакологічному сенсі губка впливає на стимуляцію та репарацію тканин, на процеси згортання крові, виконує роль гемостатика та дерматопротектора при поверхневих та внутрішніх кровотечах залежно від виду абсорбуючого агенту (наприклад, фібринові губки є «TachoComb» і «TachoSil» (Hafslund Nycomed Pharma AG, Австрія) призначені при печінкових кровотечах) [13].

Губка гемостатична показана при багатьох станах, у випадках, коли звичайні методи зупинки кровотеч є неефективними або не володіють достатньою кровоспинною дією [14]. Широкий фармакологічний спектр дії губки зумовлює її передбачувано ефективне застосування при отриманні травм в звичайних умовах та в умовах бою, або при травмах, що потребують швидкої гемостатичної дії [15].

У порівнянні з традиційними методами зупинки кровотеч, такими як клампування та коагуляція, гемостатичні губки мають декілька переваг, а саме:

- ефективність у зупинці кровотечі, особливо в складних ситуаціях, таких як кровотечі на фоні антикоагулянтної терапії або під час операцій на органах з високим кровопостачанням;

- легкість в застосуванні;

- мінімальний вплив на тканини;

- можливість використання в екстремальних умовах, на полі бою;

- зменшення витрат [16-21].

За останні роки було проведено декілька досліджень, що підтверджують ефективність та безпеку застосування губок гемостатичних. Наприклад, певні випробування показали, що губки гемостатичні зменшують час геморагії та втрату крові під час хірургічних операцій [22]. Також, в процесі дослідженні було виявлено, що застосування губок гемостатичних може бути корисним при лікуванні травматичної геморагії [23], а такокж такі форми є ефективним при кровотечах під час операцій на серці[24].

Згідно з дослідженнями, проведеними німецьким товариством хірургів [25], застосування губок гемостатичних зменшує час зупинки кровотечі, що є важливим показником в хірургічних операціях. Крім того, дослідження проведене Американською асоціацією хірургів [26] довело ефективність застосування губок гемостатичних при зупинці кровотечі крупних судин.

Губки гемостатичні є перспективними виробами також завдяки їх біологічній сумісності з тканинами. Застосування губок гемостатичних дозволяє уникнути алергічних реакцій та запалення рани, що може виникнути при застосуванні інших матеріалів для зупинки кровотечі. Крім того, застосування губок гемостатичних зменшує ризик інфекцій та сприяє швидшому заживленню рани [27-29].

Одним з перспективних застосувань губок гемостатичних є їх використання для зупинки кровотечі при новоутвореннях. Дослідження показали, що губки гемостатичні можуть бути ефективними при контролі кровотечі з пухлин більш ніж у 90 % випадків [30]. Це може допомогти у покращенні результатів лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Губки гемостатичні також знаходять широке застосування в офтальмології, де вони використовуються для контролю кровотеч в процесі операцій на очах. У дослідженні, результати якого опубліковані в журналі “Journal of Ophthalmology” [31], висвітлено важливість застосування губок гемостатичних при операціях на судинах ока. Дане випробовування показало, що застосування губок гемостатичних зменшує час операції, ризик виникнення ускладнень та забезпечує кращий результат лікування пацієнтів.

Також, губки гемостатичні є ефективним засобом для зупинки кровотеч під час відкритих травм головного мозку [32]. Згідно з результатами досліджень, опублікованими в “Journal of Neurotrauma”, губки гемостатичні допомагають уникнути втрати крові та покращити виживаність пацієнтів з тяжкими травмами голови. Крім того, губки гемостатичні застосовуються в стоматології для зупинки кровотеч під час видалення зубів та інших хірургічних процедур в ротовій порожнині. Використання губок гемостатичних дозволяє зменшити час, необхідний для проведення процедури, та забезпечити ефективний контроль кровотечі [33-37].

В спортивній медицині також застосовують губки гемостатичні для контролю за кровотечами під час травм та ушкоджень під час змагань. Вони є ефективними засобами для швидкої зупинки кровотечі та забезпечення безпеки спортсменів. У загальному, вивчення можливостей застосування губок гемостатичних в різних галузях медицини є надзвичайно актуальним на сьогодні. Їх ефективність та можливість швидкої зупинки кровотеч робить їх незамінними інструментами в багатьох випадках, коли необхідно надати невідкладну медичну допомогу [38-42].

У багатьох країнах світу на сьогодні відсутні губки гемостатичні вітчизняного виробництва, тому вивчення технологічних особливостей та розширення асортименту даної форми є актуальним для сучасної фармації.

1.2 Характеристика та особливості реєстрації  медичних виробів

Медичні вироби є невід’ємною частиною системи охорони здоров'я. Їх використовують в лікувальних закладах та при догляді за пацієнтами. Важливою складовою роботи з медичними виробами є реєстрація їх на ринку. Реєстрація медичних виробів є процесом, за допомогою якого держава забезпечує контроль якості та безпеки медичних виробів, що знаходяться на ринку.

Питання та процедура реєстрації медичних виробів в Україні регулюється Законом України “Про медичні вироби” [43], відповідно до якого реєстрація таких виробів є обов'язковою перед введенням в оббіг на території України. Документом, який регламентує порядок реєстрації медичних виробів в Україні, є наказ МОЗ України від 02.12.2003 № 676 “Про затвердження Порядку реєстрації медичних виробів” [44].

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів” медичний виріб – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти [45].

В Європейському Союзі, як і в Україні, діє Регламент ЄС 2017/745 про медичні вироби (Medical Device Regulation - MDR), який набрав чинності 26 травня 2021 року. Цей документ замінив Регламент ЄС 93/42/ЄЕС про медичні вироби (Medical Device Directive – MDD), що діяв з 1993 року. Українське законодавство щодо медичних виробів також відповідає вимогам Європейського Союзу. Для реєстрації медичних виробів відповідно до європейських вимог, потрібно виконати вимоги Директиви 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів [46].

MDR має на меті забезпечити високий рівень безпеки та ефективності медичних виробів, а також зміцнити контроль за їх використанням та моніторингом після введення на ринок. Закон також визначає нові вимоги до процедури оцінки відповідності, включаючи обов'язкову участь урядових органів. Держави-члени повинні приймати рішення в кожному конкретному випадку, чи підпадає продукт під дію цього Регламенту. Правила щодо клінічних досліджень мають відповідати загальноприйнятим міжнародним рекомендаціям у цій галузі, таким як міжнародний стандарт ISO 14155:2011 щодо належних клінічних досліджень медичних виробів на людях [47].

Окрім цього, MDR встановлює строгіші вимоги до ідентифікації та відстеження медичних виробів протягом всього їх життєвого циклу, від розробки до використання. Зокрема, виробники повинні бути здатними відстежувати всі продукти, що вони випустили на ринок, та швидко реагувати на будь-які виявлені проблеми.

Основні положення регламенту можуть бути узагальнені таким чином:

- сфера застосування: регламент встановлює правила для медичних виробів, які призначені для діагностики, профілактики, контролю, лікування або заміни фізіологічної функції в організмі людини [48-50];

- класифікація медичних виробів: класифікуються за їх ризиковим потенціалом (від низького до високого) та призначенням;

- вимоги до виробництва: виробники повинні дотримуватися вимог щодо проектування, виробництва та контролю якості медичних виробів, а також щодо забезпечення безпеки та дієвості цих виробів;

- маркування: вироби повинні мати маркування, яке містить інформацію про виробника, класифікацію виробу, призначення, інструкцію з використання та іншу необхідну інформацію;

- оцінка відповідності: перед тим, як медичний виріб буде допущений до ринку, він повинен бути оцінений на відповідність вимогам регламенту;

- нагляд за медичними виробами: забезпечення безпеки та дієвості медичних виробів на ринку здійснюється за допомогою нагляду та контролю за виробниками та дистриб'юторами.

Для визначення стандартів управління якістю та ризик-менеджменту в медичній галузі використовуються наступні міжнародні стандарти та рекомендації:

- ISO 13485:2016 - Стандарт системи менеджменту якості для медичних виробів

- ISO 14971:2019 - Стандарт з ризик-менеджменту для медичних виробів

- ISO 14155:2011 - Стандарт щодо належної клінічної практики клінічних досліджень медичних виробів на людях [51-53]

Якщо медичний виріб містить АФІ, що в разі окремого використання може розглядатися як лікарський засіб і дія якого на організм є допоміжною порівняно з дією медичного виробу, якість, безпека та ефективність цієї речовини перевіряються відповідно до вимог Закону України “Про лікарські засоби”.

1.3 Мірамістин – антисептик вибору

Мірамістин (згідно міжнародній IUPAC назві) – бензилдиметил [3-[(1-оксотетрадецил)аміно]пропіл]амоній хлорид [54]. За фізичними властивостями субстанція мірамістину є безбарвною, прозорою рідиною, що піниться при струшуванні.  Концентрація розчину для місцевого застосування становить 0,01 %. Брутто-формула – C26H47N2O+ [55].

Мірамістин є антисептиком широкого спектру дії, який відноситься до групи катіонних поверхнево-активних речовин [56].

Субстанція мірамістину вперше синтезована в 1980-х роках як речовина, що проявляє антисептичні властивості, яку можна було б застосовувати в космічній галузі, власне, отримувалася вона з метою можливого використання космонавтами на орбітальних станціях. Основними вимогами, яким повинна була відповідати отримана субстанція це здатність впливати на бактерії та грибки навіть при високих температурах без заподіяння шкоди людям. До середини 1980-х років препарат пройшов доклінічні випробування та був готовий до проведення клінічних досліджень. Зміна підходів щодо лікування деяких захворювань у 1982 році, викликаних мікроорганізмами, зумовила можливість застосування мірамістину для місцевої терапії патологічних станів ЛОР-органів [57, 58], для лікування герпесу різних типів, а також у комбустіології, акушерстві та гінекології. Вперше препарат з мірамістином був офіційно зареєстрований у 1991 році під назвою “Інфасепт”, яку трохи пізніше було замінено на сучасний варіант – “Мірамістин”.

Проведені мікробологічні та фармакологічні дослідження показали, що мірамістин проявляє високу ефективність проти бактерій, грибків та вірусів, включаючи ті, що викликають гострі респіраторні інфекції [59]. Мірамістин може бути використаний для профілактики та лікування гострих респіраторних інфекційних захворювань, таких як грип та застуда. Він також може бути ефективним у лікуванні хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, таких як ангіна, фарингіт, ларингіт та інші [60].

Відповідно до наукової літератури та інструкцій до медичного застосування, мірамістин активний проти багатьох бактеріальних збудників [61-63]:

| Грампозитивні бактерії | Грамнегативні бактерії |
| --- | --- |
| Staphylococcus spp. | Pseudomonas aeruginosa |
| Streptococcus spp. | Escherichia coli |
| Streptococcus pneumoniae та ін. | Klebsiella spp. та ін. |

Також проявляє протигрибкову дію на представники таких родин:

| Аскоміцети (Ascomycota) | родів Aspergillus та Pеnicillium |
| --- | --- |
| Дріжджові (Saccharomycetaceae) | Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata тощо |
| Диморфні (дріжджоподібні) | Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei тощо |
| Дерматофіти | Родини Arthrodermataceae: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violacent, Microsporum gypseum, Microsporum canis, Epidermophyton Kaufinan-Wolf, тощо |

Унікальною є властивість мірамістину впливати на вірусні збудники, зокрема:

| Збудники, що передаються статевим шляхом | Віруси герпесу | Віруси імунодефіциту людини |
| --- | --- | --- |
| Chlamydia spp., Treponema spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae | віруси простого герпесу – герпесвіруси 1 і 2 типів; вітряної віспи – 3 тип; вірус Епштейна-Барр – 4 тип; цитомегаловірус – 5 тип; 6 тип вірусу – викликає помилкову краснуху; 7 і 8 типу, тощо. | роду лентивірусів (ретровірусів), спричинюють синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) |

Мірамістин працює не тільки як бактерицидний засіб, а й має особливу дію на біоплівки мікроорганізмів. Ці плівки є структурованим угрупуванням мікроорганізмів, які потрібні для їхньої безпеки, розмноження і, загалом, наявність їх є одним із найнадійніших способів виживання в середовищі. Мірамістин уповільнює ріст біоплівок та навіть їх формування у S. pyogenes, S. aureus, E. coli, L. acidophilus, та L. plantarum [64].  Беручи для прикладу стрептокок групи А (Streptococcus pyogenes), що є збудником стрептококового фарингіту, скарлатини, отиту, сепсису, бешихи та інших важких захворювань, є дуже витривалим мікроорганізмом до дій навколишніх факторів. Такий мікроорганізм може виживати місяцями на поверхні [65]. Оскільки біофільми є угрупуванням мікроорганізмів стійких навіть до екстремальних умов, таких як дія УФ-випромінювання, високих температур, високого тиску, екстремального рН, антибіотиків, високої солоності та недостатності поживних речовин [66], використання мірамістину стає більш перспективним.

У дослідженнях по вивченню ефективності встановлено, що мірамістин проявляє високу цитотоксичну дію при більших концентраціях >8×10-4 % і може допомогти покращити лікування та швидкість загоєння хронічних ран [67]. Найбільш поширеними типами хронічних ран, для лікування яких доцільно застосувати даний антисептик є трофічні виразки, пролежні та виразки при синдромі діабетичної стопи. У таких випадках може застосовуватись як перший етап обробки ділянки рани перед нанесенням гелю чи мазі.

Дотепер питання розширення асортименту лікарських засобів при терапії і попередженні захворюваності в умовах пандемії COVID-19 є актуальним і потребує удосконалення. Відома своєю здатністю до швидкого поширення поміж мас, коронавірусна хвороба стала однією з світових пандемій. Мірамістин імовірно, має свою дію in vitro проти SARS-CoV-2 [68]. Досліджується також  ймовірність застосування сполук четвертинного амонію як назальних антисептиків для попередження зараження SARS-CoV-2. Основним механізмом такого застосування є підвищення ендоцитного та лізосомального рН і руйнування вірусного капсиду (зовнішня білкова оболонка вірусу, що виконує функцію захисту) [69].

РОЗДІЛ 2

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика об’єктів дослідження

АФІ: мірамістин.

Допоміжні речовини (ДР): желатин медичний, формальдегід, пропіленгліколь, води очищена.

Перелік усіх використаних інгредієнтів, їх функціональне призначення, а також нормативні документи, в яких вони описані, наведено у додатку Б.

Мірамістин – бензилдиметил[3-[(1-оксотетрадецил)аміно]пропіл]амоній хлорид моногідрат (рис. 1) є катіонним похідним четвертинних амонієвих сполук, поверхнево-активною речовиною, що проявляє антисептичні властивості. Брутто-формула – C26H47N2O+ [54, 70]. За фізичними властивостями є безбарвною, прозорою рідиною, що піниться при струшуванні.

Рисунок 2.1 Хімічна формула мірамістину

ДР, використані при розробці оптимального складу та технології структурованих губок гемостатичних з мірамістином, відповідають чинним вимогам Наказу МОЗ України № 339 “Про затвердження Переліку назв ДР та барвників, що входять до складу лікарського засобу” від 19 червня 2007 р. [71].

При проведені аналітичних випробовувань було використано стандартний зразок мірамістину та реактиви, які приготовленні відповідно до вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ) [72].

2.2 Характеристика методів дослідження

Опис. Губки медичні контролювали за зовнішнім виглядом і характерними органолептичними властивостями (забарвлення, запах, консистенція), а також за ознаками фізичної нестабільності (розшарування, ламкість, щільність, однорідність поверхні).

Визначення товщини губки. Товщину губок вимірювали за допомогою товщиноміру КИ (ГОСТ 6507-78) з точністю до 10 мкм [73].

Визначення середньої маси губки. Середню масу губки визначали шляхом зважування 10 губок однієї серії на аналітичних вагах, кожну губку зважували окремо і розраховували середню масу. Вважається, що губки витримали випробування, якщо жодна із індивідуальних мас не відхиляється від середньої маси на величину, що перевищує ± 10 %.  Якщо хоча б одна з губок не витримувала випробування, тоді визначення проводили додатково на 20 губках [74].

Визначення рН водних розчинів губок. Значення рН досліджуваних зразків визначали потенціометрично (ДФУ, 2.0., Т. 1, п. 2.2.3). Всі випробування проводились при кімнатній температурі. Потенціометр калібрували з використанням стандартних буферних розчинів [74].

In vitro деградація губок. Деградацію визначали шляхом занурення губки в 10 мл фосфатного буферного розчину (рН 7,4) на 1 добу. Дослідження проводили за кімнатної температури (25 ± 3 ºC) та в умовах камери інкубації (37 ºC) з наступним порівнянням результатів випробування. Через 24 години губку повторно висушували та розраховували зміну в масі. In vitro деградацію губок розраховували за формулою [73, 75-76]:

Деградація (%) = (Хк - Хп) / Хп

де Хк – кінцева маса губки після висушування, г;

Хп – початкова маса губки, г.

Час розчинення губок. Після визначення відсотка In vitro деградації губок, одержані відсоткові значення за 1 добу експерименту переводили у години, та визначали час повного розчинення при двох температурних режимах (за кімнатної температури ((25 ± 3) ºC) та в умовах камери інкубації (37 ºC)).

Відсоток вологопоглинання. Для визначення відсотка вологопоглинання готували симуляційний розчин, що містить 8,398 г/л натрію хлориду і 0,278 г/л кальцію хлориду. Дана пропорція вмісту іонів відповідає кількості та співвідношенню в сироватці крові людини. У плоскодонну чашку (попередньо нагріту до 37 ± 1°С) додавали симуляційний розчин та занурювали у нього на 10 хв попередньо зважений шматочок сухої губки розміром 1×1 см2 (Х0). Губку виймали та, після видалення поверхневої вологи фільтрувальним папером, зважували (Х1). Вологопоглинання (%) розраховували таким чином:

Вологопоглинання (%) = (Х1-Х0) / Х0 × 100 %

де Х0 – маса губки до поглинання, г;

Х1 – маса губки після поглинання, г.

Дану методику можна використовувати для моделювання кривої вологопоглинання та визначення часу повного розчинення (деградація). З цією метою губку зважують через певні проміжки часу до повного розчинення. Експеримент проводять паралельно при двох різних температурах: кімнатній ((25 ± 3) ºC) та в термостаті (37 ºC) з наступною інтерпретацією результатів [77].

Методи якісного та кількісного визначення мірамістину. Для ідентифікації та кількісного визначення мірамістину в губках гемостатичних на основі желатину використовували методом рідинної хроматографії (ДФУ, 2.2.29), який є точним та селективним методом аналізу. Дослідження проводили на рідинному хроматографі “Shimadzu” (Японія) з УФ-детектором, підібравши попередньо відповідні умови хроматографування та пробопідготовки.

Методи математичного планування експерименту та обробка результатів досліджень. При проведенні експериментальних досліджень для розробки складу та технології структурованих губок гемостатичних з мірамістином використано план регресійного аналізу, а саме центральний композиційний план експерименту (22 факторний дизайн) [78].

Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою програми Design-Expert 10.0.0 (Stat – Ease Inc. Minneapolis). Для оцінки значущості моделі було проведено тест ANOVA.

РОЗДІЛ 3

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МІРАМІСТИНОМ. НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГУБОК

3.1 Аналіз асортименту лікарських засобів з мірамістином на фармацевтичному ринку України

Мірамістин – АФІ для місцевого застосування із широким спектром антибактеріальної дії [79] та застосовується у закладах охорони здоров’я здля попередження і контролю явищ інфікування, гниття та розвитку сепсису. Застосовується мірамістин у різних галузях медицини, зокрема, у хірургії, травматології, акушерстві, дерматовенерології, комбустіології, оториноларингології та стоматології (рис. 3.1). Завдяки такому своєму широкому спектру застосування є популярним антисептичним та дезінфекційним засобом.

Рисунок 3.1 Напрямки застосування мірамістину у медицині

Рисунок 3.2. Співвідношення лікарських форм із мірамістином на фармацевтичному ринку України

Лікарські засоби із вмістом мірамістину у вказаних лікарських формах представлені у різних АТХ-групах.

Таблиця 3.1

Перелік монокомпонентних лікарських засобів із мірамістином

| АТХ-група | Назва ЛЗ | Назва ЛФ | Дозування | Виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Антисептичні та дезінфікуючі засоби (код АТХ D08A J) | Мірамістин® | Розчин для зовнішнього застосування з уретральною насадкою | 0,1 мг/мл флакон 50 мл | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |
|  | Веромістин® | Розчин для зовнішнього застосування | 0,1 мг/мл, 100/200/400 мл | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мірамідез® |  |  | Ррозчин нашкірний спиртовий |  | 0,1 %, 100 мл | ТОВ “Тернофарм” |  |
|  | Целіста® |  |  | розчин для ротової порожнини |  | 0,1 мг/мл флакон 100 мл | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |  |
|  | Целіста® |  |  | спрей для ротової порожнини |  | 0,1 мг/мл флакон 50 мл | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |  |
|  | Еропол® |  |  | розчин для зовнішнього застосування |  | 0,1 мг/мл флакон 20/50 мл | ТОВ “Славія 2000” |  |
| Препарати, які застосовуються в отології. Протимікробні засоби (код АТХ S02A A) | Мірамідез® |  |  | Краплі вушні, розчин спиртовий |  | 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл | ТОВ “Тернофарм” |  |
| Засоби, які застосовують в офтальмології та отології (код АТХ S03D) |  | Окомістин | Краплі оч./вуш./наз. |  | 0,01 % 5 мл у флаконі-крапельниці |  |  | АТ “Фармак” |
|  |  | Офтаклін | Краплі очні |  | розчин 0,1 мг/мл флакон 5 мл |  |  | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоби, які застосовують в офтальмології та отології. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа (код АТХ S03D, R01A) | Офтамірин | Очні/вушні/назальні краплі | 0,1 мг/мл флакон 5 мл | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” |
| Протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечнику (код АТХ А07 Е) | Тамістол | Супозиторії | 0,015 г | ПрАТ “Лекхім-Харків” |

Відсоткове співвідношення монокомпонентних лікарських засобів на основі мірамістину різних груп АТХ-класифікації наведено на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3. Асортимент монокомпонентних лікарських засобів на основі мірамістину за АТХ-кодом

Також субстанція мірамістину входить до складу багатьох комбінованих лікарських засобах із різних груп АТХ-класифікації:

- Кортикостероїди у комбінації з антисептиками. Код АТХ D07В В03.

- Тримістин-Дарниця, мазь 14 г у тубі. Містить у складі триамцинолон ацетонід мікронізований (синтетична речовина з групи глюкокортикоїдних гормонів, яка надає препарату протизапальну, протиалергічну та антиексудативну дію) та мірамістин. Виробник – ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

- Лікарські засоби для лікування ран та виразок. Код АТХ D03A X.

- Метилурацил з мірамістином, мазь 30 г у тубі. Містить у складі метилурацил та мірамістин. Метилурацил – похідне урацилу, що має анаболічні та антикатаболічні властивості, впливає на регенерацію, пришвидшуючи її та, відповідно, на загоювання ран, позитивно впливає на імунітет, проявляє протизапальну дію. Виробник – ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

- Пантестин-Дарниця, гель по 15 г у тубах. Містить у складі декспантенол (провітамін B₅, похідне пантотенової кислоти, що проявляє регенеруючу, протизапальну, характерну для пантотенової кислоти, дерматопротекторну дію) та мірамістин. Виробник – ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”.

- R01A B Симпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)

R01A B06 Ксилометазолін

- Риномістин, краплі наз., р-н, 0,1 % / 0,01 % по 10 мл у флаконі-крапельниці. Містить у складі ксилометазолін (похідне імідазолу, яке є симпатоміметичною речовиною з альфа-адренергічною дією, проявляє  виражену судинозвужувальною дію, зменшує набряк слизових оболонок носа). Виробник – АТ “Фармак”.

Відсоткове співвідношення комбінованих лікарських засобів різних груп АТХ-класифікації, що містять мірамістин, наведено на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4. Асортимент комбінованих лікарських засобів на основі мірамістину за АТХ-кодом.

Зазвичай монокомпонентні лікарські засоби на основі мірамістину містять у своєму складі мінімальну кількість ДР, зокрема, воду очищену, воду для ін’єкцій та натрію хлорид. Дані ексципієнти є індиферентними речовинами, які розширюють спектр застосування та безпечності лікарських засобів такого складу. Комбінації, в свою чергу, вимагають більш уважного призначення, оскільки кожна активна речовина додає свій перелік можливих взаємодій, побічних ефектів та зумовлює певні вимоги до зберігання.

Проаналізувавши результати клінічних досліджень таких препаратів як “Веромістин”, “Мірамістин” та “Целіста” [80-82] (ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”), які є монопрепаратами мірамістину, то серед протипоказань до застосування відмічається лише індивідуальна чутливість. Це пояснюється тим, що дане АФІ не проникає крізь шкіру і слизові оболонки та не зумовлює появу алергічних реакцій. Також вказується, що явищ передозування цими препаратами не спостерігалось, що потенційно свідчить про безпечність мірамістину як АФІ у складі даних засобів.

Окрім вищезгаданих способів застосування субстанції мірамістину, можливий також особливий спосіб застосування – інгаляційний.

Вивчаючи онлайн портал Tabletki.ua [83], що є офіційним партнером Міністерства охорони здоров’я України та надає змогу проаналізувати наявність ліків у аптеках та їхні ціни, можна охарактеризувати лікарські засоби з мірамістином як препарати з високим рівнем поширеності та відносно низькою ціною, що вцілому і є однією з найбільших переваг даного АФІ. Доступними для населення є такі лікарські форми з мірамістином як розчин, спрей, супозиторії, краплі та мазі, які можна придбати в будь-якій аптеці.

3.2 Вибір кількісних факторів з метою розробки складу та технології губок гемостатичних на основі желатину з мірамістином.

При виборі кількісних факторів з метою розробки складу та технології губок гемостатичних використовували мірамістин та ДР, перелік яких наведено у додатку Б, що відповідають вимогам ДФУ та вимогам наказу МОЗ України від 19.06.2007 року № 339.

На основі попереднього огляду літературних джерел та патентів, нами досліджено [84-86], що на сьогодні науковці у технології губок гемостатичних використовують два методи “зшивання” желатину. Перший – фізичний метод, або фізичне “зшивання” желатину, що полягає в термічному нагріванні під дією ультрафіолетового опромінення. Другий метод – хімічне “зшивання” желатину, для якого використовують альдегіди, діепоксидні сполуки, водорозчинні карбодііміди, діізоцинати [77, 87, 88]. Дані речовини, вводять у склад виключно для утворення амідних містків у межах амінокислот, присутніх у желатині, тим самим покращується структура грубки, відбувається утворення пор, забезпечується стабільність та однорідність каркасу губки. Саме з цією метою, виключно для формування каркасу з порами, як допоміжну речовину в склад губок було вирішено ввести “зшивальний” агент –формальдегід у мінімальній концентрації відповідно до наукової літератури [3, 4, 38, 40, 73].

Склади губок гемостатичних розроблено за центральним композиційним планом експерименту, а саме, використовуючи 22 факторний дизайн [78]. У даному плані експерименту дослідженню підлягали два незалежні фактори, кожен з яких взятий на п’яти рівнях, а експериментальні випробування були проведені у всіх можливих комбінаціях. Факторний план 2k використовується для демонстрації мінімальної кількості тестів, необхідних для центрального композитного плану.

Усі фактори, центральна композиційна точка та рівні факторів були обрані на основі результатів попередніх досліджень та з огляду літературних джерел [13, 89-91]. Величина зіркового плеча для даного плану складає 1,414. Зіркова точка розраховується множенням інтервалу варіювання на значення зіркового плеча. Для одержання верхньої зіркової точки (“+α”) величину зіркового плеча додавали до основного рівня, а при відніманні було отримано нижню зіркову точку (“–α”). План експерименту наведено в  таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Фактори, що вивчались при розробці оптимального складу губок желатинових з мірамістином

| Фактор | Рівні фактора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інтервал варіювання | + α | +1 | 0 | -1 | - α |
| Х1 – кількість желатину медичного | 1.0 | 5.414 | 5 | 4 | 3 | 2.586 |
| Х2 – кількість альдегіду | 0.04 | 0.206 | 0.190 | 0.150 | 0.110 | 0.094 |

для X1 зіркова точка дорівнює – 1.0*1,414=1,414

Х2 зіркова точка дорівнює – 0.04*1,414=0,056

Відповідно до плану експерименту було розроблено 12 експериментальних серій губок гемостатичних, у тому числі 4 повторності в центральній точці. У кожну серію губок було додатково введено пропіленгліколь як кріопротектор у кількості 2,0. Також, у склад кожної серії губок було введено АФІ – мірамістин у концентрації 1 % (відповідно до сухої маси губки). Рівняння регресії для окремих залежних змінних були розраховані за допомогою комп’ютерної програми Design Expert 10.0.0 (Stat – Ease Inc. Minneapolis). Для оцінки значущості моделі було проведено тест ANOVA.

При розробці складу губок гемостатичних з мірамістином їх контролювали за шістьма відгуками: y1 – товщина, см; y2 – pH; y3 – зовнішній вигляд, бали; y4 – іn vitro деградація, %; y5 – відсоток вологопоглинання, %;  y6 – час повного розчинення, години.

Таблиця 3.3.

Матриця планування експерименту та результати вивчення характеристик губок желатинових з мірамістином

| № | Фактори |  | Відгуки (показники) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | х2 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 |
| 1 | + | + | 1,1 | 6,3 | 5 | 52 | 4104 | 49 |
| 2 | - | + | 0,8 | 6,0 | 4 | 62 | 3960 | 43 |
| 3 | + | - | 0,9 | 6,7 | 5 | 44 | 3150 | 55 |
| 4 | - | - | 0,8 | 6,8 | 4 | 65 | 3350 | 33 |
| 5 | + α | 0 | 1,2 | 6,6 | 5 | 37 | 4106 | 64 |
| 6 | - α | 0 | 0,5 | 6,7 | 3 | 96 | 1675 | 25 |
| 7 | 0 | + α | 1,4 | 5,9 | 5 | 44 | 3655 | 59 |
| 8 | 0 | - α | 0,8 | 6,9 | 4 | 59 | 2800 | 41 |
| 9 | 0 | 0 | 0,9 | 6,6 | 5 | 65 | 3900 | 36 |
| 10 | 0 | 0 | 1,0 | 6,7 | 5 | 60 | 4126 | 38 |
| 11 | 0 | 0 | 0,9 | 6,7 | 5 | 72 | 4025 | 33 |
| 12 | 0 | 0 | 1,0 | 6,8 | 5 | 64 | 3800 | 36 |

Примітка: y1 – товщина, см.; y2 – pH; y3 – зовнішній вигляд, бали; y4 – іn vitro деградація, %; y5 – відсоток вологопоглинання, %;  y6 – час повного розчинення, години.

Для приготування губок гемостатичних з мірамістином використовували желатин різної концентрації відповідно до плану експерименту (таблиці 3.2 та 3.3). Медичний желатин заливали 90 мл води очищеної для повного набухання (концентрація желатину визначалась відповідно до плану експерименту). До готового розчину желатину додавали пропіленгліколь у стабільній концентрації 2%, після чого, відповідно до плану експерименту, до суміші додавали необхідну кількість формальдегіду. До отриманої суміші додавали мірамістин у вигляді водного розчину (у перерахунку на кількість мірамістину в сухій губці). Отримані суміші спінювали до утворення стійкої піни, яка збільшується в об'ємі у 2-3 рази. Отриманий розчин (100 мл), розливали в охолоджені алюмінієві форми та залишали на декілька годин (2-3 години) при кімнатній температурі для зшивання желатину з формальдегідом. Потім розчини заморожували в середовищі рідкого азоту та піддавали ліофілізації протягом 18-20 год (7-8 год при температурі -30 °С (±5 °С), підвищення температури протягом 4-5 год до +30 °С (±5 °С) та 6-7 год при температурі 35 °C (±5 °C)). Готовий сухий продукт нарізали пластинами різного розміру, упаковували в целафаново-пергаментні пакети.

Із використанням оцінки профілю якості цільового продукту проводили визначення якості та ефективності розроблених губок гемостатичних, із попереднім аналізом показників якості, яким вони повинні відповідати, та які повинні бути досягнуті для гарантії бажаної якості з урахуванням безпечності та ефективності розробленої форми. У таблиці 3.4 представлено оцінку профілю якості цільового продукту для губок гемостатичних із мірамістином.

Таблиця 3.4

Цільовий профіль якості губок гемостатичних з мірамістином

| Атрибут якості | Характеристика | Oбґрунтування |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Форма випуску | Губка (структурована) гемостатична | Призначенні для зовнішнього використання, для закриття ран різної етіології, при кровотечах зовнішньої локалізації як місцевий гемостатик. |
| Спосіб застосування | Місцевий |  |
| АФІ | Мірамістин (1%) |  |

Продовження таблиці 3.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показання | Гемостатичний та антисептичний засіб при ранах та зовнішніх кровотечах різної етіології. | Один із найпоширеніших медичних виробів, призначений для місцевого використання. |
| Стабільність | 24 місяців | Зберігати при кімнатній температурі у щільно запакованій первинній тарі. |
| Упаковка | Стерильна целофанова-пергаментна упаковка/блістер. |  |
| Зовнішній вигляд | Білі, пухкі, структуровані губки, м’які, без сторонніх включень. |  |
| Ідентифікація АФІ |  |  |
| Мірамістин | Наявність (методом рідинної хроматографії) |  |
| Аналіз АФІ |  | Відповідно до вимог фармакопеї USA, патентів, ДФУ, 2.2.29 |
| Мірамістин, % | 0.9-1.1 |  |
| In vitro деградація, год | 48 |  |
| Вологопоглинання, % | Не менше 3000 |  |
| рН | 6.5-7.0 |  |
| Стерильність | Стерильність форми |  |
| Відсутність токсичних речовин | Відсутність токсичних речовин |  |

Із використанням критичних атрибутів якості (Critical Quality Attribute CQAs) визначено особливості/властивості, які повинні знаходитись у межах належних вимог, для забезпечення необхідної якості губок гемостатичних із мірамістином та які, як правило, пов’язані з АФІ, ДР, проміжною продукцією (матеріалами в ході процесу) та готовим засобом. У таблиці 3.5 наведено критичні атрибути якості для губок гемостатичних із мірамістином.

Таблиця 3.5.

Критичні атрибути якості (CQAs) губок гемостатичних з мірамістином

| Показники якості | Вимоги | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Час повного розчинення/ Ступінь деградації | Відповідного до вимог цільового профілю якості продукту. | Дані два показники є взаємозалежними, та найбільше характеризують якість розробленого засобу, оскільки дозволяють спрогнозувати час повного розчинення губок гемостатичних, а тому, є критичними показниками. |
| Відсоток вологопоглинання | Має відповідати встановленим вимогам. | Відсоток вологопоглинання впливає на ефективність розробленого засобу. Чим більший відсоток вологопоглинання, тим краще та в більшому об’ємі губки поглинатимуть ексудат. |
| Кількісний вміст АФІ | Має відповідати закладеним вимогам (± 10 %) | Концентрація АФІ є критичним показником якості, так як порушення меж допуску кількісного вмісту АФІ впливає на фармакологічну дію та якість засобу вцілому. |

Відповідно до вимог ICH Q8, цільовий профіль якості продукту містить функції, які мають пряме співвідношення з якістю, безпекою та атрибутами ефективності майбутнього медичного виробу. На першому етапі досліджень розроблено цільовий профіль якості продукту (таблиця 3.4) з урахуванням виду і специфіки форми, а також її технологічних особливостей. Критичними атрибутами якості, які визначені в результаті попереднього аналізу, є час повного розчинення губок та відсоток вологопоглинання (таблиця 3.5).

Технологічний процес отримання губок гемостатичних складається з трьох основних стадії: змішування усіх компонентів губки гемостатичної (желатин медичний, формальдегід, пропіленгліколь та мірамістин), заморожування у розчині рідкого азоту та ліофілізація. Губки гемостатичні отримували із використанням процесу ліофілізації, як одного із можливих методів висушування, тому важливим моментом є контроль умов висушування (час та температура сушіння), як складових ризику, які вцілому впливають на механічні властивості губок. Загальна оцінка ризику (усі чинники, які можуть впливати на якість кінцевого продукту, технологічний процес, прилади, персонал та аналітичні методики) проаналізовано за допомогою діаграми Ісікаві (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 - діаграма Ісікаві

Матриця планування експерименту та результати дослідження губок гемостатичних з 1 % мірамістином наведені в таблиці 3.3. Статистичну значущість коефіцієнтів і адекватність моделей перевіряли за допомогою F-критерію (Fексп.< Fтабл.). За величинами і знаками коефіцієнтів регресії визначали характер впливу вивчених факторів.

Таблиця 3.6.

Регресійний аналіз експериментальних даних фармако-технологічних показників губок гемостатичних (ANOVA)

| Джерело дисперсії (Фактор) | Число ступенів свободи (df) | Суми квадратів | Середні квадрати | Fексп | p-value | Гіпотеза Н0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| у1– товщина |  |  |  |  |  |  |
| Model | 2 | 0,38 | 0,19 | 8,96 | 0,0072 | significant |
| Фактор А | 1 | 0,24 | 0,24 | 11,42 | 0,0081 |  |
| Фактор В | 1 | 0,0041 | 0,0041 | 0,4584 | 0,5102 |  |
| Residual | 9 | 0,19 | 0,021 |  |  |  |
| Залишок (взаємодія) | 6 | 0,18 | 0,030 | 9,01 | 0,0495 | significant |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 1,000E-002 | 3,333E-003 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 0,57 |  |  |  |  |
| у2– pH |  |  |  |  |  |  |
| Model | 5 | 1,08 | 0,22 | 25,08 | 0,0006 | significant |
| Фактор А | 1 | 4,289E-004 | 4,289E-004 | 0,050 | 0,8306 |  |
| Фактор В | 1 | 0,85 | 0,85 | 99,42 | <0,0001 |  |
| AB | 1 | 0,040 | 0,040 | 4,66 | 0,0743 |  |
| А2 | 1 | 0,012 | 0,012 | 1,43 | 0,2775 |  |
| В2 | 1 | 0,18 | 0,18 | 21,21 | 0,0037 |  |
| Residual | 6 | 0,052 | 8,593E-003 |  |  |  |

Продовження таблиці 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залишок (взаємодія) | 3 | 0,032 | 0,011 | 1,58 | 0,3585 | not significant |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 0,020 | 6,667E-003 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 1,13 |  |  |  |  |
| у3– зовнішній вигляд |  |  |  |  |  |  |
| Model | 5 | 4,46 | 0,89 | 11,60 | 0,0048 | significant |
| Фактор А | 1 | 2,91 | 2,91 | 37,95 | 0,0008 |  |
| Фактор В | 1 | 0,25 | 0,25 | 3,26 | 0,1212 |  |
| AB | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |  |
| А2 | 1 | 1,22 | 1,22 | 15,95 | 0,0072 |  |
| В2 | 1 | 0,22 | 0,22 | 2,93 | 0,1378 |  |
| Residual | 6 | 0,46 | 0,077 |  |  |  |
| Залишок (взаємодія) | 3 | 0,46 | 0,15 |  |  |  |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 4,92 |  |  |  |  |
| у4– in vitro деградація |  |  |  |  |  |  |
| Model | 2 | 1669,88 | 834,94 | 7,94 | 0,0103 | significant |
| Фактор А | 1 | 1637,02 | 1637,02 | 15,57 | 0,0034 |  |
| Фактор В | 1 | 32,86 | 32,86 | 0,31 | 0,5897 |  |
| Residual | 9 | 946,12 | 105,12 |  |  |  |
| Залишок (взаємодія) | 6 | 871,37 | 145,23 | 5,83 | 0,086 | not significant |

Продовження таблиці 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 74,75 | 24,92 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 2616,00 |  |  |  |  |
| у5– відсоток вологопоглинання |  |  |  |  |  |  |
| Model | 2 | 2,391Е+006 | 1,195Е+006 | 3,14 | 0,0923 | not significant |
| Фактор А | 1 | 1,430Е+006 | 1,430Е+006 | 3,76 | 0,0845 |  |
| Фактор В | 1 | 9,613Е+005 | 9,613Е+005 | 2,53 | 0,1464 |  |
| Residual | 9 | 3,424Е+006 | 3,805Е+005 |  |  |  |
| Залишок (взаємодія) | 6 | 3,364Е+006 | 5,606Е+005 | 27,59 | 0,0102 | significant |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 60950,75 | 20316,92 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 5,815Е+006 |  |  |  |  |
| у6– час повної деградації |  |  |  |  |  |  |
| Model | 5 | 1354,08 | 270,82 | 9,41 | 0,0083 | significant |
| Фактор А | 1 | 864,33 | 864,33 | 30,05 | 0,0015 |  |
| Фактор В | 1 | 108,46 | 108,46 | 3,77 | 0,1002 |  |
| AB | 1 | 64,00 | 64,00 | 2,22 | 0,1864 |  |
| А2 | 1 | 93,03 | 93,03 | 3,23 | 0,1222 |  |
| В2 | 1 | 275,63 | 275,63 | 9,58 | 0,0212 |  |
| Residual | 6 | 172,59 | 28,76 |  |  |  |
| Залишок (взаємодія) | 3 | 159,84 | 53,28 | 12,54 | 0,0333 | significant |

Продовження таблиці 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похибка всередині клітинки | 3 | 12,75 | 4,25 |  |  |  |
| Загальна сума | 11 | 1526,67 |  |  |  |  |

На основі попередніх досліджень вивчено вплив незалежних змінних, тобто кількості желатину медичного (x1) та кількості альдегіду (x2), на залежні змінні. Результати чітко вказують на те, що всі залежні змінні тісно пов’язані з обраними незалежними змінними.

Оптимізацію складу губок гемостатичних з мірамістином проводили за допомогою квадратичної моделі поверхні відгуку. Квадратична модель показала позитивний вплив таких значущих умов моделі, як лінійні змінні A, B на товщину губок.

Взаємозв’язок між вивченими факторами та товщиною губок гемостатичних описується наступним рівнянням регресії:

y1 =0,941+0,17х1 +0,13x2

Для значимих коефіцієнтів парних взаємодій інтерпретацію рівняння регресії проводили за допомогою графіку, представленому на рисунку 3.6. Вплив кількості желатину медичного на товщину губок вивчався під час деградації губок гемостатичних.

Рисунок 3.6 – Вплив кількостей желатину медичного та альдегіду на товщину губок гемостатичних з мірамістином

З рівняння регресії (рис. 3.6) випливає, що зі збільшенням кількості желатину медичного та формальдегіду в складі губок гемостатичних збільшується їх товщина, що не завжди позитивно впливає на розмір та структуру пор у губці.

Взаємозв’язок між впливом досліджуваних факторів (желатин та альдегід) на рН губок гемостатичних описується таким рівнянням регресії:

y2 =6,7+0,007x1 -0,326x2+0,1x1х2-0,437х12-0,168х22

Найбільш значущим фактором у даному рівнянні регресії, який впливає на рН губок, є фактор x2– кількість альдегіду. Вплив зміни кількості альдегіду на рН представлено на рисунку 3.7.

Рисунок 3.7 – Вплив кількості альдегіду на рН губок гемостатичних з мірамістином

Вплив факторів на зовнішній вигляд губок гемостатичних структурованих оцінювали за п’ятибальною шкалою (“5” – структуровані, білі, пухкі, однорідної структури губки та “1” – неструктуровані, крихкі чи надмірно тверді або ж тонкі, непористі губки). При цьому рівняння регресії має такий вигляд:

y3 =5+0,603х1+0,176х2-0,4375х12-0,1875х22

Найбільш значущими факторами, які впливають на зовнішній вигляд губок гемостатичних з мірамістином, виявились як фактор х1 – кількість желатину медичного, так і фактор x2 – кількість альдегіду (рис. 3.8). Збільшення та зменшення їх концентрацій впливає на зовнішній вигляд, а саме, товщину та однорідність структури.

Рисунок 3.8 – Вплив досліджуваних факторів на зовнішній вигляд губок гемостатичних з мірамістином

Взаємозв’язок між вивченими факторами та ступенем деградації губок гемостатичних з мірамістином за 24 години при 37 оС, після виключення усіх незначущих коефіцієнтів, описується таким рівнянням регресії:

y4=60-14,304x1-2,026x2

Як показують значення коефіцієнтів та видно із рисунка 3.9, що найбільш значущим фактором, який впливає на відсоток деградації, виявився  фактор х1 – кількість желатину медичного. При збільшенні концентрації желатину медичного до верхньої зіркової точки 5,414 in vitro деградація складає 37 %, та при зменшенні відсотка желатину до 2,586, що дорівняє нижній зірковій точці, відсоток деградації складає 96 %. Дані значення показника in vitro деградації губок гемостатичних в подальших експериментах будуть прямопропорційно впливати на час їх повного розчинення.

Рисунок 3.9 – Вплив досліджуваних факторів на in vitro деградацію губок гемостатичних з мірамістином

Взаємозв’язок між досліджуваними факторами і відсотком вологопоглинання (y5) описується таким рівнянням регресії:

y5=3554,5+422,74x1+346,64х2

Значущими факторами, що впливають на відсоток вологопоглинання, є як фактор х1 – кількість желатин, так і фактор x2 – кількість формальдегіду. В результаті проведеного дослідження встановлено залежність відсотка вологопоглинання від кількостей желатину та альдегіду, а саме, при збільшенні чи зменшенні вказаних компонентів у складі губок значення даного показника відповідно підвищується чи навпаки знижується, що продемонстровано на рисунку 3.10.

Рисунок 3.10 – Вплив кількостей желатину медичного та формальдегіду на відсоток вологопоглинання губок гемостатичних з мірамістином

Після виключення усіх незначущих коефіцієнтів взаємозв’язок між вивченими факторами і часом повного розчинення, описується даним рівнянням регресії:

у6=35,75+10,394х1+3,681х2-4 х1х2+3,812 х12+6,562 х22

Визначено, що на час повного розчинення впливають як кількість желатину медичного, тобто фактор x1, так і кількість формальдегіду (фактор х2), а також їх взаємодія..  Вплив взаємодії даних факторів на час повного розчинення наведено на рисунку 3.11.

Рисунок 3.11 – Вплив взаємодії досліджуваних факторів на час повного розчинення губок гемостатичних з мірамістином

Зменшення концентрації желатину медичного та формальдегіду до нижньої зіркової точки пришвидшує розчинення губок, а подальше збільшення до верхньої зіркової точки концентрації зумовлює тривале, поетапне розчинення.

Після аналізу шести рівнянь регресії, які пов’язують залежні та незалежні змінні, процес оптимізували (рис. 3.12). Оптимальний склад було обрано на основі обмежень, встановлених незалежними змінними з використанням програми Design-Expert 10.0.0.

Рисунок 3.12 – Взаємодія факторів та їх рівнів при визначенні оптимального складу губок гемостатичних з мірамістином

Виходячи з отриманих результатів, запропоновано оптимальний склад губок гемостатичних з 1 % мірамістином, які одержані методом ліофілізації.

Мірамістин 0,06 (що складає 1 % у перерахунку на суху масу губки)

Желатин медичний 4,0

Формальдегід 0,15

Пропіленгліколь 2,0

Води очищеної до 100 мл

Маса сухої губки після ліофілізації складає 6,0.

На рисунку 3.13 представлено зовнішній вигляд розроблених губок гемостатичних з 1% мірамістином.

.

Рисунок 3.13 – Зовнішній вигляд розробленої губки гемостатичної з мірамістином

Склад і технологію губок медичних розроблено в умовах ТОВ “Інститут біомедичних технологій” та на кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

3.3 Ідентифікація та кількісне визначення мірамістину у губках гемостатичних на основі желатину

Із даних літератури відомо, що для кількісного визначення мірамістину у лікарських засобах використовують різні методи аналізу, зокрема, титриметричні – ацидиметрію в неводному середовищі, меркуриметрію. Найбільш чутливими і селективними, що особливо важливо для аналізу багатокомпонентних лікарських засобів, є фізико-хімічні методи визначення: спектрофотометрія та рідинна хроматографія [92-94]. Для визначення вмісту мірамістину в присутності диклофенаку натрію у складі м’якої лікарської форми авторами [92] запропоновано екстракційно-спектрофотометричну методику, зокрема, досліджено вплив рН середовища на ефективність вилучення мірамістину хлороформом і визначені оптимальні умови пробопідготовки. Є позитивне вирішення питання одночасних ідентифікації та визначення вмісту мірамістину в складі гелю із ранозагоювальною дією методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) [93]. Авторами [94] розроблено та провалідовано методику одночасного визначення мірамістину та ацикловіру в м’якій лікарській формі методом ВЕРХ. Зважаючи на відсутність монографії на мірамістин у ДФУ, Європейській та Британській фармакопеях,  та виходячи із його вмісту у губці та хіміко-аналітичних властивостей, було вирішено  застосувати інструментальний метод – ВЕРХ. Тому, ідентифікацію та кількісне визначення мірамістину в складі губок гемостатичних на основі желатину проводили методом ВЕРХ  (ДФУ, 2.2.29), який є чутливим та селективним методом [95].

Дослідження здійснювали на рідинному хроматографі “Shimadzu” (Японія) з УФ-детектором, підібравши попередньо відповідні умови хроматографування та пробопідготовки.

Ідентифікацію мірамістину у губках здійснювали шляхом порівняння часів утримування відповідних піків на хроматограмах випробовуваного розчину і розчину порівняння, отримуваних в умовах кількісного визначення (рис. 3.14 і 3.15). Кількісний вміст розраховували, виходячи із середніх значень площ піків мірамістину на хроматограмах випробовуваного розчину та розчину порівняння відповідно.

Рисунок 3.14 – Хроматограма випробовуваного розчину, отримана в умовах кількісного визначення мірамістину в губках гемостатичних на основі желатину.

Рисунок 3.15 – Хроматограма розчину порівняння, отримана в умовах кількісного визначення мірамістину в губках гемостатичних на основі желатину.

Методика кількісного визначення мірамістину у складі губок гемостатичних на основі желатину

Випробовуваний розчин. 0,5 г (точна наважка) подрібненої губки поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл, додають 50 мл 70 % етанолу Р, перемішують та поміщають в ультразвукову баню на 10 хв при температурі 25°С. Доводять об’єм до 100 мл тим же розчинником. Розчин фільтрують через фільтр “синя стрічка”, відкидаючи перші 2 мл фільтрату.

20,0 мл отриманого розчину поміщають у мірну колбу місткістю 100 мл і доводять об’єм розчину рухомою фазою до позначки, перемішують. Отриманий розчин фільтрують через тефлоновий фільтр (PTFE 0,45 мкм) у віалу.

Розчин порівняння. 0,05 г (точна наважка) стандартного зразка мірамістину поміщають у мірну колбу місткістю 100 мл, додають 50 мл 70 % етанолу Р, перемішують та доводять до позначки тим же розчинником.

2,0 мл отриманого розчину переносять у мірну колбу місткістю 100 мл та доводять до позначки рухомою фазою, перемішують. Отриманий розчин фільтрують через тефлоновий фільтр (PTFE 0,45 мкм) у віалу.

Випробовуваний розчин і розчин порівняння почергово хроматографують, отримуючи по три хроматограми для кожного, за наступних умов:

- колонка: Phenomenex Luna C8 250х4,6 мм, заповнена сорбентом з розміром часток 5 мкм або аналогічна, для якої виконуються вимоги тесту «Перевірка придатності хроматографічної системи»;

- рухома фаза: 77,0 г амоній форміату Р розчиняють в 700 мл суміші метанол Р : вода Р (93:7) та доводять рН до 6,5 оцтовою кислотою Р. Отриманий розчин доводять до позначки тією ж сумішшю розчинників до 1000 мл, перевіряють рН та при необхідності знову доводять до рН 6,5 оцтовою кислотою Р.

- елюювання – ізократичне;

- швидкість рухомої фази – 1,0 мл/хв;

- детектування за довжини хвилі – 261 нм;

- температура колонки – 30 ºС;

- тривалість хроматографування – 15 хв;

- об’єм інжекції – 20 мкл.

Час виходу мірамістину – близько 5 хв.

Хроматографічна система вважається придатною, якщо виконуються наступні умови:

- ефективність хроматографічної колонки, розрахована за піком мірамістину, не менше 2000 теоретичних тарілок.

Вміст мірамістину (мг/г) розраховують за формулою:

| де: | Sх | – | середнє значення площі піку мірамістину, розраховане з хроматограм випробовуваного розчину; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | середнє значення площі піку мірамістину, розраховане з хроматограм розчину порівняння; |
|  | m0 | – | маса наважки стандартного зразка мірамістину, г; |
|  | m | – | маса наважки зразка губки, взятої для аналізу, г. |

Результати визначення вмісту мірамістину в розроблених губках наведені в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Результати кількісного визначення мірамістину у губках гемостатичних на основі желатину

| Серія губки | Маса наважки, г | Вміст мірамістину, мг/г | Метрологічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,5015 | 10,08 | = 10,02 S = 0,2915 |

Продовження таблиці 3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,5004 | 10,05 | S2 = 0,085 = 0,1303 Sr = 0,0291 Δ= 0,3619 = 3,6 % |
| 3 | 0,5047 | 9,91 |  |
| 4 | 0,4998 | 9,97 |  |
| 5 | 0,5025 | 10,11 |  |

Враховуючи відсутність нормативних вимог щодо допустимого відхилення кількісного вмісту АФІ у губках, нами запропоновано межі довірчого інтервалу для вмісту ± 10 % від декларованого. Таким чином, кількісним критерієм якості розроблених губок за показником “Кількісний вміст мірамістину” є інтервал від 9 мг до 11 мг даного АФІ в одному грамі губки. Аналізуючи отримані дані кількісного вмісту, можна зробити висновок про те, що всі результати знаходяться в межах запропонованого кількісного критерію якості.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел щодо актуальності розробки губок гемостатичних на основі желатину, як засобів для зупинки кровотеч. Обґрунтовано актуальність розробки даної форми, оскільки на фармацевтичному ринку України немає вітчизняних аналогів даному медичного виробу.

2. Досліджено технологічні особливості розробки та методи висушування, які є оптимальними для розробки губок гемостатичних.

3. Проведено аналіз асортименту лікарських засобів з мірамістином на фармацевтичному ринку України, та встановлено, що вони застосовуються у різних галузях медицини, а саме, в отоларингології, педіатрії та дерматології. Найбільшу частку займають препарати рідкої форми випуску, зокрема, краплі. Також, встановлено, що більшість ЛЗ з мірамістином є монопрепаратами.

4. За допомогою математичного планування експерименту, а саме, симетричного ротатабельного композиційного уніфікованого плану другого порядку вивчено вплив, встановлено взаємозв'язок між вивченими факторами та характеристиками губок гемостатичних.

5. На підставі даних статистичної обробки результатів дослідження із використанням програми Design-Expert 10.0.0. встановлено оптимальний склад розробленої губки гемостатичної: мірамістин - 0,06, желатин медичний - 4,0 , пропіленгліколь - 2,0, формальдегід - 0,15 , вода очищена до 100.

6. Розроблено методику ідентифікації та кількісного вмісту мірамістину в губках гемостатичних на основі желатину методом рідинної хроматографії з УФ-детектуванням. Кількісним критерієм якості запропоновано вміст мірамістину – 0,9-1,1%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Behrens AMH, Sikorski MJ, Kofinas P. Hemostatic strategies for traumatic and surgical bleeding. J Biomed Mater Res A. 2013;102(11):4182–4194.

- Ikram S, Islamia JM. Chitosan & its derivatives: a review in recent innovations. Int J Pharm Sci Res. 2015;6(1):14–30.

- Kabiri M, Rahimi HR, Tahriri M, et al. Preparation and characterization of absorbable hemostat crosslinked gelatin sponges for surgical applications. Curr Appl Phys. 2011;11(3):457–461.

- Yang G, Xiao Z, Long H, et al. Assessment of the characteristics and biocompatibility of gelatin sponge scaffolds prepared by various cross-linking methods. Sci Rep. 2018;8(1).

- Zhao X, Li Y, Qiu H, et al. Injectable antibacterial conductive nanocomposite cryogels with rapid shape recovery for noncompressible hemorrhage and wound healing. Nat Commun. 2018;9(1).

- Johnson D, Sarkar S, Ray R, et al. The effects of QuikClot Combat Gauze on hemorrhage control in the presence of hemodilution and hypothermia. Ann Med Surg (Lond). 2014;3(2):21–25.

- Bennett BL, Littlejohn L. Review of New Topical Hemostatic Dressings for Combat Casualty Care. Mil Med. 2014;179(5):497–514.

- Eastridge BJ, Hardin M, Cantrell J, et al. Died of Wounds on the Battlefield: Causation and Implications for Improving Combat Casualty Care. J Trauma Inj Infect Crit Care. 2011;71(Supplement):S4–S8.

- Остапець МО, та ін. Сучасні уявлення про систему гемостазу. Актуальные проблемы транспортной медецины. 2017;2(48):18–24.

- Geddings J, Mackman N. New players in haemostasis and thrombosis. Thromb Haemost. 2014;111(4):570–574.

- Gurney JM, Spinella PC. Blood transfusion management in the severely bleeding military patient. Curr Opin Anaesthesiol. 2018;31(2):207–214.

- Navarro Suay R, Pérez Ferrer A, Jiménez Vizuete JM. Control de la hemorragia en el ámbito militar. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2012;59(10):562–572.

- Pavliuk B, Chubka M, Hroshovyi T, Stechyshyn I. Characteristics of structured medical hemostatic sponges as medical devices for stop bleeding and for close the wound. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(288):422–426.

- Gabay M. Absorbable hemostatic agents. Am J Health-Syst Pharm. 2006;63(13):1244–1253.

- Rachal M. MedTech Dive [Internet]. FDA consults surgical device experts on down-classing certain hemostatic agents; Available from: https://www.medtechdive.com/news/fda-consults-surgical-device-experts-on-down-classing-certain-hemostatic-ag/555768/.

- Emilia M, Luca S, Francesca B, et al. Topical hemostatic agents in surgical practice. Transfus Apher Sci. 2011;45(3):305–311.

- Fernandes-Pereira A, Carriço P, Rodrigues M, Sequeira J. Hemostatic agents in surgical practice. J Surg Tech Case Rep. 2010;2(1):1–5.

- Tartaglia N, Di Lascia A, Lizzi V, et al. Haemostasis in Thyroid Surgery: Collagen-Fibrinogen-Thrombin Patch versus Cellulose Gauze-Our Experience. Surg Res Pract. 2016;2016:3058754.

- Park J, Koh J-W. Era of Bloodless Surgery: Spotlights on Hemostatic Materials and Techniques. Hanyang Med Rev. 2018;38(1):3. URL: https://doi.org/10.7599/hmr.2018.38.1.3

- Toro A, Mannino M, Reale G, Di Carlo I. TachoSil use in abdominal surgery: a review. J Blood Med. 2011;2:31–36.

- Collis RE, Collins PW. Haemostatic management of obstetric haemorrhage. Anaesthesia. 2014;70:78–e28. Available from: https://doi.org/10.1111/anae.12913

- Mousa SA, Bozarth J, Forsythe M. Comparative evaluation of novel hemostatic dressings in a groin puncture model in swine. J Med Devices. 2015;9(3):031001. doi: 10.1115/1.4030227

- Schreiber MA, Meier EN, Tisherman SA, et al. A controlled resuscitation strategy is feasible and safe in hypotensive trauma patients: results of a prospective randomized pilot trial. J Trauma Acute Care Surg. 2018;84(1):72-80. doi: 10.1097/TA.0000000000001719

- Takla G, Muller RM, Schierholz JM. Current hemostatic agents and dressings in the combat setting. Mil Med Res. 2016;3:31. doi: 10.1186/s40779-016-0108-8

- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Нормативні документи у галузі хірургії та травматології. Розділ "AWMF online - S1-Leitlinie, Blutstillung und Blutungsmanagement in der Chirurgie – evidenz- und konsensbasierte Leitlinie (S1), 2016, Langversion." [Електронний ресурс]. Доступно за посиланням: [вставити посилання]

- American College of Surgeons. Hemostatic Agents in the Surgical Toolbox. Bull Am Coll Surg. 2014;99(8):20-28. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2004.03.018

- Jafari A, Halaji M, Farajzadeh Sheikh A, et al. Hemostatic agents in surgery: A review. J Cell Physiol. 2018;233(2):1373-1382. doi: 10.1002/jcp.25913 [PMID: 28782181]

- Baksaas ST, Naess PA. A systematic review of the use of local hemostatic agents in cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2013;44(6):931-938. doi: 10.1093/ejcts/ezt131 [PMID: 23604328]

- Ishikawa T, Takahashi S, Moriya T, et al. Effectiveness of novel oxidized regenerated cellulose hemostatic powder (Tabotamp®) in controlling bleeding during laparoscopic liver resection. Surg Endosc. 2018;32(2):806-813. doi: 10.1007/s00464-017-5747-7 [PMID: 28712036]

- Lai KM, Ho LH. Hemostatic agents in the management of tumor bleeding complications. J Blood Med. 2014;5:53-63. doi: 10.2147/JBM.S39197

- Agarwal A, Kumar R, Sharma N, Kumar V, Sharma RK, Vajpayee N. Hemostatic sponge: a novel material for control of bleeding during intraocular surgery. J Ophthalmol. 2013;2013:926750. doi: 10.1155/2013/926750.

- Bebawy JF, Nathens AB, Davidson GH, et al. Hemostatic agents in bleeding trauma: a systematic review. J Trauma Acute Care Surg. 2015;78(5):1134-1149. doi: 10.1097/TA.0000000000000617.

- Kumar S, Bansal S, Singla SR, Sharma R, Dahiya P. Haemostatic Agents in Dentistry: A Review. J Clin Diagn Res. 2015;9(9):ZE07-ZE09. doi: 10.7860/JCDR/2015/14344.6496.

- Thakur B, Thakur N, Sharma P, Bhalla P, Sharma A. Local Haemostatic Agents in Dentistry: A Comprehensive Review. J Clin Diagn Res. 2015;9(6):ZE05-ZE08. doi: 10.7860/JCDR/2015/12204.6014.

- Kim H, Yoo J, Hong H, Lee K, Kim K. Efficacy of a New Hemostatic Sponge in Dental Extraction Sites. J Oral Maxillofac Surg. 2014;72(11):2212-2217. doi: 10.1016/j.joms.2014.05.020.

- Cooper ER, Koorbusch AR, Schow CC, Caputo JR. Comparison of Hemostatic Agents for Dentistry. J Contemp Dent Pract. 2016;17(10):843-849. doi: 10.5005/jp-journals-10024-1939.

- Allen CP, Tyler PLP, Sutcliffe PRP. The use of a collagen sponge to control bleeding in maxillofacial trauma. Br J Oral Maxillofac Surg. 2012;50(8):764-766. doi: 10.1016/j.bjoms.2011.08.013.

- Simpson E. Absorbable gelatin sponge (Gelfoam) in obstetrics and gynecology. Obstet Gynecol. 1954;3(4):441-448.

- Ben-David MA, Dottino P, Cohen CJ, et al. New hemostatic agents in gynecologic surgery. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013;25(4):308-313.

- Matsumoto T, et al. Gelatin hydrogel sheet for soft-tissue augmentation and hemostasis: initial animal experiments. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2006;77(1):212-217.

- Verma N, et al. Efficacy of Gelatin Sponge and Oxidized Regenerated Cellulose in Sinonasal Surgery. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;69(2):156-160.

- Baveja S, et al. Effectiveness of Hemostatic Sponge in Ophthalmic Surgery. J Ophthalmol. 2018;2018:1-7.

- Закон України "Про медичні вироби" від 07.03.2017 № 1309-VIII.

- Наказ МОЗ України від 02.12.2003 № 676 "Про затвердження Порядку реєстрації медичних виробів".

- Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів: Постанова Каб. Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753: станом на 30 листоп. 2022 р.

- Директива 93/42/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради Європи від 14 червня 1993 року щодо медичних виробів.

- Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC. Official Journal of the European Union. May 5, 2017. Available online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745

- D'Oria M, ed. The new EU medical device regulation: main changes and implications for manufacturers of medical devices. J Med Eng Technol. 2018;42(4):223-232. doi: 10.1080/03091902.2018.1499644.

- European Commission. Medical devices. https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en (accessed April 22, 2023).

- Koncewicz K. The New European Medical Device Regulation: A Step Forward or a Missed Opportunity? Eur J Risk Regul. 2018;9(3):546-549. doi: 10.1017/err.2018.34.

- ISO 14155:2011 - Медичні вироби - Клінічні дослідження медичних виробів на людинах - Вимоги до належної клінічної практики [Офіційний текст ISO 14155:2011 доступний за посиланням https://www.iso.org/standard/45557.html]

- ISO 13485:2016 - Медичні вироби - Системи менеджменту якості - Вимоги для регулювання [Офіційний текст ISO 13485:2016 доступний за посиланням https://www.iso.org/standard/59752.html]

- ISO 14971:2019 - Медичні вироби - Додаток E: Ризик-менеджмент [Офіційний текст ISO 14971:2019 доступний за посиланням https://www.iso.org/standard/72704.html]

- Chernysheva MG, Shnitko AV, Skrabkova HS, Badun GA. Peculiarities of alkylamidopropyldimethylbenzylammonium (Miramistin) in the relationship to lysozyme in comparison with quaternary ammonium surfactants: Coadsorption at the interfaces, enzymatic activity and molecular docking. Colloids Surf A Physicochem Eng Asp [Internet]. 2021 Nov;629:127503.

- PubChem [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004-. PubChem Compound Summary for CID 72950, Miramistin ion; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Miramistin-ion

- Kuchereno VA, Gurieva LP. Miramistin – antiseptic with a wide spectrum of action. Liki Ukrainy. 2008;(6):45-47.

- Osmanov A, Farooq Z, Richardson MD, Denning DW. The antiseptic Myramistin: a review of its comparative in vitro and clinical activity. FEMS Microbiol Rev [Internet]. 2020 May 9;44(4):399-417.

- Osmanov A, Wise A, Denning DW. In vitro and in vivo efficacy of Myramistin against drug-resistant fungi. J Med Microbiol. 2019 Jul;68(7):1047-1052.

- Kovalova AI, Chervinska LO. Актуальність використання мірамістину у лікуванні гострих респіраторних інфекцій. Ukr J Med Biol Sport. 2018;3(2):58-62.

- Панасенко О. М., Ковальова А. І., Жарова О. О. Використання мірамістину в лікуванні хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Сучасні проблеми медицини та медичної освіти. 2019;3(1):26-32.

- Pavliuk BV, Chubka MB, Hroshovyi TA, Debrivskyj VV. Myramistin as an antiseptic and disinfectant. Sci Eur. 2023;(110):47-53.

- Ковальова А. І., Червинська Л. О. Актуальність використання мірамістину у лікуванні і профілактиці гострих респіраторних інфекцій. Збірник наукових праць НМУ імені О. О. Богомольця. 2014;10(1):27-31.

- Багмет М. В., Булава Н. І., Шалабай А. С. Мірамістин в терапії різноманітних інфекційних захворювань. Збірник наукових праць Хмельницького національного університету. Медичні науки. 2018;3(1):7-10.

- Danilova TA, Danilina GA, Adzhieva AA, Minko AG, Nikolaeva TN, Zhukhovitskii VG, Pronin AV. Effects of Miramistin and Phosprenil on Microbial Biofilms. Bull Exp Biol Med. 2017 Aug;163(4):439-442. doi: 10.1007/s10517-017-3823-x. Epub 2017 Aug 29.

- Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect Dis. 2006;6(1).

- Yin W, Wang Y, Liu L, He J. Biofilms: The Microbial "Protective Clothing" in Extreme Environments. Int J Mol Sci. 2019 Jul 12;20(14):3423. doi: 10.3390/ijms20143423.

- Fromm-Dornieden C, Rembe JD, Schäfer N, Böhm J, Stuermer EK. Cetylpyridinium chloride and miramistin as antiseptic substances in chronic wound management - prospects and limitations. J Med Microbiol. 2015 Apr;64(Pt 4):407-414.

- Martinez-Guerrero L, Zhang X, Zorn KM, Ekins S, Wright SH. Cationic Compounds with SARS-CoV-2 Antiviral Activity and Their Interaction with Organic Cation Transporter/Multidrug and Toxin Extruder Secretory Transporters. J Pharmacol Exp Ther. 2021 Oct;379(1):96-107.

- Cegolon L, Javanbakht M, Mastrangelo G. Nasal disinfection for the prevention and control of COVID-19: A scoping review on potential chemo-preventive agents. Int J Hyg Environ Health. 2020 Sep;230:113605.

- PubChem [Internet]. Miramistin ion; [cited 2023 January 17]. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Miramistin-ion

- Наказ МОЗ України № 339 від 19.06.2007 р. "Про затвердження Переліків назв допоміжних речовин та барвників, що входять до складу лікарського засобу". Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0339282-07#Text

- Державна Фармакопея України: в 3 т. Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів". 2-е вид. Доп. 3. Харків, 2014. 724 с.

- Rafienia M, Imani R, Hojjati Emami S, Rabbani M, Kabiri M. Synthesis and Characterization of Biodegradable Hemostat Gelatin Sponge for Surgery Application. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2008;4(3):193-200.

- Вонс БВ, Чубка МБ, Грошовий ТА винахідники; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, заявник і патентовласник. Спосіб визначення фармако-технологічних показників губок медичних (антисептичних, гемостатичних, стоматологічних). Патент України № 139854. 2020 січень 27.

- Vijayanand K, Deepak K. Interpreting Blood-biomaterial interactions from surface free energy and work of adhesion. Trends Biomater: Artif Organs. 2005;18:73-84.

- Choi YS, Hong SR. Study on gelatin-containing artificial skin: I. Biomaterials. 1999;20:409-17.

- Long H, Ma K, Xiao Z, Ren X, Yang G. Preparation and characteristics of gelatin sponges crosslinked by microbial transglutaminase. PeerJ. 2017 Aug 9;5:e3665. doi: 10.7717/peerj.3665. PMID: 28828260; PMCID: PMC5554441.

- Грошовий ТА, Марценюк ВП, Кучеренко ЛІ, Вронська ЛВ, Гуреева СМ. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації. Тернопіль: Укрмедкнига; 2008. 368 p.

- Zavaliy MA, Balabantsev AG, Krivoshein YU.S. Metod konservatyvnoho lechennya bolʹnykh sinusitamy s ispolʹzovaniyem novoho immunomoduliruyushchego antiseptika miramistina: Inform. listok, № 89-97. Simferopol': TSNTEN; 1997. 4 p.

- Jackson MM. Topical antiseptics in healthcare. Clin Lab Sci. 2005 Summer;18(3):160-9.

- Maris P. Modes of action of disinfectants. Revue Scientifique et Technique de l'OIE. 1995;14(1):47-55.

- Khan MA, Lian NA, Vakhova EL, Mikitchenko LI, Radetskaia LI. [Inhalation of Myramistin in the children presenting with acute respiratory diseases]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2015 May-Jun;92(3):35-39.

- Online portal Tabletki.ua. Available from: [https://tabletki.ua/uk]

- Павлюк Б.В., Чубка М.Б., Грошовий Т.А., Дебрівський В.В. Губки медичні/гемостатичні як сучасні перспективні засоби для зупинки кровотеч та закриття ран. Фармацевтичний часопис. 2022;2:40-51.

- Методи висушування губок гемостатичних желатинових. Дебрівський В.В., Павлюк Б.В., Грошовий Т.А., Чубка М.Б. У: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Запорізький фармацевтичний форум - 2022". Запоріжжя, Україна; 17-18 листопада 2022 року.

- Дебрівський В., Павлюк Б. Особливості розробки губок гемостатичних. У: Збірник тез міжнародної конференції «ХXVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених». Тернопіль: Укрмедкнига; 2022. С. 131.

- Deng AH, Chen AZ, Wang SB, Li Y, Liu YG, Cheng XX, Zhao Z, Lin DL. Porous nanostructured poly-l-lactide scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO2 as a nonsolvent in the presence of ammonium bicarbonate particles. J Supercrit Fluids. 2013;77:110-6.

- Liu JY, Li Y, Hu Y, Cheng G, Ye E, Shen C, et al. Hemostatic porous sponges of cross-linked hyaluronic acid/cationized dextran by one self-foaming process. Materials Science and Engineering. 2018;83(1):160-8.

- Pavlyuk BV. Zastosuvannya metodu vipadkovoho balansu dlya vivchennya vplyvu kilkostey dopomizhnykh rechovyn na tekhnolohichni parametry tabletok iz liofilizovanym poroshkom trutnevoho homohenatu. Farmatsevtychnyy chasopys. 2022;1:58-65.

- Павлюк Б.В., Чубка М.Б., Грошовий Т.А., Добринчук М.М. Застосування методу випадкового балансу для вивчення впливу кількостей допоміжних речовин на технологічні параметри таблеток із ліофілізованим порошком трутневого гомогенату. Фармацевтичний часопис. 2022;1:58-65.

- Грошовий Т., Павлюк Б., Чубка М., Демчук М., Найда Ю. Дизайн експерименту при проведенні досліджень зі створення таблетованих лікарських засобів. Повідомлення 4. Використання методу "Якість шляхом розробки" (QbD) при оптимізації складу та технології таблетованих лікарських засобів. Фармацевтичний часопис. 2021;2:97-108.

- Грудько В.О., Шмирьова Ю.В. Розробка методики кількісного визначення мірамістину в мазі "Фімостин". Фармацевтичний часопис. 2008;3:40-43.

- Brkich L.L., Markin P.A., Pyatigorskaya N.V., Brkich G.E., Rudakova I.P. Development of Assay Method for Miramistin in an Innovative Medication Wound Healing Gel. J. Pharm. Sci. & Res. 2018;10(11):2731-2734.

- Гриценко В.І., Кієнко Л.С., Бобрицька Л.О., Назарова О.С. Розробка і валідація методики кількісного визначення ацикловіру та мірамістину у складі м’якої лікарської форми. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2020;4(64):10-17.

- Державна Фармакопея України: в 3 т. Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів". 2-е вид. Харків: Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", 2015. Т. 1. 1128 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

- Губки медичні/гемостатичні як сучасні перспективні засоби для зупинки кровотеч та закриття ран / Б. В. Павлюк, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. В. Дебрівський // Фармацевтичний часопис. - 2022. - № 2. - С. 40–51.

- Myramistin as an antiseptic and disinfectant / Pavliuk B. V., Chubka M. B., Hroshovyi T. A., & Debrivskyj V. V. // Sciences of Europe. - 2023. - №  110. - C. 47–53.

- Дебрівський В., Павлюк Б. Особливості розробки губок гемостатичних. ХXVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль: Укрмедкнига, 2022, – С. 131.

- Мірамістин як антисептичний та дезінфікуючий засіб на фармацевтичному ринку України.  В. В. Дебрівський, Б. В. Павлюк, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали IХ наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22 – 23 вересня 2022 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2022. – С. 180-181.

- Методи висушування губок гемостатичних желатинових. Дебрівський В.В., Павлюк Б.В., Грошовий Т.А., Чубка М.Б. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Запорізький фармацевтичний форум - 2022» 17-18 листопада 2022 року – Запоріжжя, Україна, 2022. – С. 37.

- Особливості розробки та застосування губок медичних/гемостатичних на основі желатину. Дебрівський В.В., Павлюк Б.В., Чубка М.Б. Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2022 року – Тернопіль, Україна, 2022. – С. 91-92.

Додаток Б
Таблиця Б – Допоміжні речовини, використані у експериментальних

дослідженнях

| Назва допоміжної речовини, фірма виробник, країна | Функціональне призначення, НТД | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Желатин медичний | Зв’язуючий компонент | Безбарвну або світло-жовта кристалічна речовина, яка розчиняється у гарячій воді та утворює густу желеподібну масу при охолодженні |
| Формальдегід | Створення зв’язку між альдегідною групою та амінокислотами желатину задля формування каскаду з порами | Безбарвна рідина, що змішується з водою. Стабільний, витривалий до деградації. Мономер, що використовується для одержання ПАР |
| Пропіленгліколь | Кріопротектор, стабілізатор, вологозберігаючий компонент | Безбарвна, без запаху рідина, із низькою температурою замерзання та кипіння |
| Вода очищена | Розчинник, зв’язуючий компонент | Безбарвна, прозора рідина, без запаху |

Магістерська робота захищена

“_____” __________________ 2023 року

з оцінкою _________________________

Голова
екзаменаційної комісії
Тернопільського національного медичного

університету імені І. Я. Горбачевського

МОЗ України
кандидатка фармацевтичних наук, доцентка,

доцентка закладу вищої освіти кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків                                                                  Галина КОЗИР